采 购 文 件

项目名称：角膜塑形镜、隐形眼镜及护理液采购项目

2023年5月

一、采购书

1.  项目名称：角膜塑形镜、隐形眼镜及护理液采购项目

2.  项目概况：详见技术要求及清单

3.  采购协议期限：自合同签订之日起两年

4.  交货方式、地点：

运输方式：由报价人自行确定（包装费、运输费及保险费，包含在总报价内）

交货地点：湖北省十堰市大岭路16号

收货单位：国药东风总医院

5.  货款结算方式：

按医用耗材SPD管理模式，执行备货管理，消耗后结算；每月底双方确认消耗数量，乙方递交结算发票，甲方按医院规定账期挂账付款。

6.  报名时间：2023年5 月  20日8:00至2023年5月 25 日18:00

7.  报价方式：纸质报价文件（活页装订，编制页码，加盖骑缝章），一式两份

8.  采购人联系方式：

联系单位：国药东风总医院招标办

联系人：陈静   13907280772

- 报价文件清单

| 眼科角膜塑形镜、隐形眼镜及护理液招标清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称(医疗器械证表名称） | 规格型号 | 适用范围（按医疗器械注册证表） | 单位 | 数量 | 报价 |
| 1 | 角膜塑形用硬性透气接触镜 | 普通型 | 适用于满足该产品说明书所列条件，并且近视度数在-5D之内，散光度数在1.5D以内的配戴者近视的暂时矫正。 |  | 1 |  |
|  |  | 定制型 |  |  | 1 |  |
|  |  | 双轴定位性（夜戴型） |  |  | 1 |  |
| 2 | 硬性透气角膜接触镜 | RAR、RAS（日戴型） | 日戴，用于矫正近视。 |  | 1 |  |
| 3 | 软性亲水接触镜 | 每日抛弃型 | 采用光学成像原理，用于矫正近视、远视。 |  | 1 |  |
| 4 | 软性亲水接触镜 | 半年抛弃型 | 采用光学成像原理，用于矫正近视、远视。 |  | 1 |  |
| 5 | 软性亲水接触镜 | 月抛型 | 采用光学成像原理，用于矫正近视、远视。 |  | 1 |  |
| 6 | 隐形眼镜多功能护理液 | 120ml、355ml、500ml | 用于软性接触镜（包括硅水凝胶接触镜）的护理、清洗、除蛋白、消毒、冲洗和保存 |  | 1 |  |
| 7 | 角膜塑形用硬性透气接触镜护理液 | 240ml | 适用于硬性接触镜的清洗、除蛋白、消毒和保存 |  | 1 |  |
| 8 | 隐形眼镜润眼液 | 15ml | 适应于各类角膜接触镜，缓解和消除与戴镜有关的不适症状 |  | 1 |  |
| 9 | 去蛋白护理液 |  | 适用于硬性接触镜有效清洁、除蛋白 |  | 1 |  |
| 注：1、本项目采购医用耗材按采购人实际需求数量进行供货， 供货期限为二年。 2、本项目需分别提供实物样品， 提供样品数量均为一个（只） 。 3、 如产品是湖北省医用耗材阳光平台的挂网产品， 需要提供产品挂网的流水号及价格。 |  |  |  |  |  |  |

- 符合性评审文件

2.1 供应商资质证明文件

2.1.1 三证合一营业执照及经营许可证正副本复印件；《医疗器械经营许可证》及经营备案凭证；

2.1.2 法定代表人身份证复印件（供应商须提供企业法人签字和加盖公章的授权委托书及被委托人的身份证复印件和加盖公章的法人身份证复印件；）

2.1.3 三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。

- 关键项评审文件

3.1 供应商须为标的产品的制造商或代理商（经销商），具备各级代理授权资质，包括国内生产企业或进口产品的国内总代理商或唯一指定代理、省级代理、区域代理资质；

3.2 标的产品须具备《中华人民共和国医疗器械注册证》，制造商须具备有《医疗器械生产许可证》（附医疗器械生产产品登记表）及《医疗器械经营许可证》；

3.2 具备履行合同所需的专业技术能力；

3.3 近3年业绩证明（提供3年内相关产品销售及服务经验，并提供合同）；

3.4 供应商须承诺本企业无商业贿赂和不正当竞争行为。

三、项目采购要求

1. 基本要求

1.1 供应商资质要求：

1.1.1 供应商应是注册于中华人民共和国的独立企业法人，满足采购文件要求资格的企业；

1.1.2 符合政府采购法第二十二条规定的供应商资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

1.1.3 交货期：合同签订后，根据采购人实际需求，发送至采购人指定地点；

1.1.4 质量要求：经国家相关部门检测合格，有产品合格证、产品检测报告。

1.1.5 本项目不接受联合体投标。

2  技术要求：

  - 产品报价不得高于湖北省药械集中采购服务平台公示价格；

  - 本次中标价格为合同（协议）执行价格，如遇该产品在市内任何医院价格调整低于我院

- 采购价时，应第一时间提供最新调价单并及时告知。

3  质保期、售后服务及验收要求

3.1 质保期：在产品有效期内出现非人为质量问题，中标人承诺无条件更换，以保证科室日

常工作使用；

3.2 中标人必须对于出现因不符合质量标准的产品负责包退包换（不合格产品包括产品质量

问题、生产日期等）；

4  包装、保险及发运、保管要求

4.1 包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐的措施。凡

由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担；

4.2 中标人负责将产品到现场过程中的全部运输，包括装卸车、现场的搬运及配合分发等；

4.3 必须提供产品清单，按清单验收产品；

4.4 货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

5  其它要求

5.1 投标人如要上传电子报价文件统一为PDF版本格式。

5.2 投标人应递交纸质版报价文件1份,递交时纸质文件按要求密封。密封包应写有业主和项目名称、供应商名称。封口骑缝处以显著标志密封,并加盖供应商公章。

5.3 书面报价文件与电子报价文件应当一致,若出现不一致的情况,以书面报价文件为准。若评标委员会认定书面报价文件与电子报价文件之间的关键项不一致,且影响评审时,评标委员会可否决其报价。