国药东风总医院D栋二楼消化内镜中心装修改造工程

采购文件

项目名称： 国药东风总医院D栋二楼消化

内镜中心装修改造项目

项目编号： ZB-GYDFZYY-2023-08-0001

采购人：国药东风总医院

2023年8月

第一章 采购书

1.  项目名称：国药东风总医院D栋二楼消化内镜中心装修改造项目

2.  项目概况：详见技术要求

3.  资金来源：自筹

4.  交货方式、地点：

运输方式：由报价人自行确定（包装费、运输费及保险费，包含在总报价内）

交货地点：湖北省十堰市大岭路16号

收货单位：国药东风总医院

5.  货款结算方式：

货款及运输费用等经采购人验收合格后，由国药东风总医院与卖方（中标人）结算，具体结算办法如下：

5.1 付款方式：装修改造结束验收合格后30日内支付乙方合同总价95%，剩余5%的质保款在一年保质期结束30日内一次性支付乙方。

6.  报名时间：2023年9月5日至2023年9月10日

7.  报价截止时间：2023年9月10日下午18：00以前

8.  评审时间：另行通知

9.  报价方式：纸质报价

10. 业主联系方式：

联系单位：国药东风总医院招标办

联 系 人：      陈静       电话：13907280772

基建部门联系人：徐 建      电话:13197244660

国药东风总医院

D栋二楼消化内镜中心装修改造项目

因工作需求，现对我院2023年度国药东风总医院D栋二楼消化内镜中心装修改造项目进行院内公开招标。

技术任务书

技术标准和要求

一、项目概况：

1、建设地点：十堰市张湾区大岭路16号D栋2楼。

2、建设规模：  500㎡   。

3、计划工期：2023年 9月 12日开工， 2022 年 10月 10日竣工，总工期 30 日历天。

4、招标范围：建筑内部墙柱面龙骨及饰面拆除、转砌体拆除、金属门窗拆除、卫生洁具拆除、立面块料拆除、窗帘轨拆除；轻钢龙骨隔断墙、墙面一般抹灰、抹灰面油漆、吊顶天棚、塑料胶材楼地面、木质门带套、灯具安装、插座开关安装、电线布线、卫生洁具安装、垃圾清运等。

    - 二、执行的技术规范

本工程施工及验收标准以国家最新颁布的相关标准、规范为依据。

    - 三、招标人的要求：

- 涉及到的工程材料均由投标方采购，材料品牌性能中等偏上，材料耐火性能符合相应标准，所有用于工程的材料必须提供产品合格证书，经招标人认可后方能用于项目；

- 隐蔽工程，在隐蔽前必须经招标人验收，否则不能进行下一道工序施工；

- 喷淋头、温感、烟感位置调整前需做好编号，能与现有消防系统对接，改动后必须满足消防要求；

- 现场材料堆放有序，禁止在施工现场抽烟，禁止酒后上岗，做好成品保护，材料运输过程防止材料抛洒，若产生垃圾及时清理。

- 项目保修期限2年；

- 项目结束后一个月内，提供一套装订成册的竣工资料；

- 项目最终结算以第三方审计结果为准，审减额超出项目5%部分的审减费由投标人承担；

- 本项目安全责任全部由投标人承担，因投标人责任给招标人造成的损失，由投标人全部承担；

- 投标人工期必须满足招标人要求，每延误工期一天，罚款1000元；

- 中标人在施工过程中，必须接受投标人相关部门及现场管理人员管理，涉及到质量、安全、环境卫生方面的整改，必须在限定时间内整改完毕，否则每次罚款1000元。

- 技术要求；

- 2.1本次采购要求供应商具备独立法人资格和建筑工程施工总承包三级及以上或者建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证）。

2.2被邀请单位不可以组成联合体报价。

2.3本次询价资格审查方法采用资格后审。

三、供应商资质要求：

3.1.1 供应商应是注册于中华人民共和国的独立企业法人，满足采购文件要求资格的企业；

3.1.2 符合政府采购法第二十二条规定的供应商资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的服务信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术人员；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法记录；

⑥近三年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为；

四、投标文件要求：

- 有效期内的营业执照正副本复印件

- 投标文件真实性的声明函；

- 投标代表为法人代表的，需提供法人代表证明书原件和法人代表身份证复印件；

- 投标代表非法人代表的，需提供“法定代表人授权书”原件及投标代表本人身份证及复印件和法人身份证复印件；

- 投标人符合规定条件的业绩；

- 报价单（含税）。