医疗保障部-污水处理器招标采购书

1.  项目名称：医疗保障部-污水处理器

2.  项目概况：二氧化氯发生器（原料：盐酸.氯酸钠），技术参数：二氧化氯产量1000g/h.功率1.5kw.流动水（流量2.6m³/h）,压力Mpa≥0.3）。要求在十堰市有维保人员（响应及时到场服务）。

3.  招标采购协议期限：开口协议2年

4.  交货方式、地点：

运输方式：由报价人自行确定（包装费、运输费及保险费，包含在总报价内）

交货地点：湖北省十堰市大岭路16号污水处理站

收货单位：国药东风总医院

5.  交货期：市内3天，市外5天

6.  质保期：自验收合格之日起，质保一年

7.  货款结算方式：

设备抵达现场安装调试并验收合格后支付30%；正常运行6个月后支付30%；正常运行12个月后40%。

8.  报价时间：2024年8月 19日至2024年8月 27 日

9.  报价方式： 报价人递交纸质版报价文件一式两份，活页装订；编制页码；加盖骑缝章；文件密封。

10. 采购人联系方式：

联系单位：国药东风总医院招标办

联系人：陈静  熊琳

电话：  13907280772   15586947809

| 医疗保障部-污水处理器报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 报价 | 说明 |
| 1 | 污水处理器 | 二氧化氯发生器（原料：盐酸.氯酸钠），技术参数：二氧化氯产量1000g/h.功率1.5kw.流动水（流量2.6m³/h）,压力Mpa≥0.3）。 |  | 1台 |  | 要求在十堰市有维保人员（响应及时到场服务） |
| 附图片： |  |  |  |  |  |  |